**中心供氧设备清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 维保项目  | 技术参数（品牌、功率、型号）（系统管道）  | 单位  | 需维保数量 | 单价（台∕月） |  合计（年）（数量乘12） | 备 注  |
| 1  | 5立方液氧储罐、 | 四川港通（5立方） | 套 | 2 |  |  | 管道的所有的附件包含维修阀门、安全阀仪表等 |
| 液氧换热器 | 四川港通（5立方） |
| 安全阀、仪器仪表件 | 安全阀、压力表、防爆片、液位计 |
| 2  | 水环式循环真空负压泵 | 2BV-121／纳西姆（西门子7.5千瓦） | 套 | 2 |  |  | 含电气控制部分  |
| 3  | 阿特拉斯压缩空气系统机房设备 | FX3阿特拉斯7.5千瓦空压机 | 套 | 2 |  |  | 含电气控制部分  |
| 4  | 医用氧气全自动汇流排系统 | 丹阳市利丰气体设备有限公司10瓶组全自动式 | 套 | 1 |  |  | 含电气控制部分  |
| 5  | 全院医用气体设备带 |  | 床位 | 600 |  |  | 管道的所有的附件包含维修阀门、仪表等 |
| 6  | 全院医用传呼对讲系统 |  | 套 | 10 |  |  | 管道的所有的附件包含维修阀门、仪表等 |
| 8 | 总计 |  |  |  |

1. 最终优惠报价：
2. 本单位承诺以上投标内容均真实有效，并对此负全责。

 投标单位（盖章）：

 负责人：

 电 话：

日 期：