## 下肢主被动康复训练器技术参数

- 设备名称：

- 名称：下肢主被动康复训练器

- 数量：一套

- 用途：用于治疗多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病；

- 二、技术参数

- *1、具有量化功能：整个训练过程可屏幕显示，显示屏的对比度可调范围0-20；可显示左右肢的的对称性训练（肌张力分析），有两种显示方式供选择

- 2、有四轮易于移动，固定，上下高度能调节。有专用的床头固定装置，可针对卧床不起的患者

- *3、有三种运动方式；被动、主动、助力，三种运动方式可以自由转换，也可以手动选择运动方式

- 4、平稳驱动系统

- 5、痉挛控制功能：可智能识别痉挛，并自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛

- 6、按钮操作：按键音量分三个档位：静音、低音、高音

- 7、训练参数可分标准参数和个人参数

- 8、训练模式有两种：普通模式和专家模式

- 9、普通模式下：踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟

- 10、最大速度：70-120转/分钟

- 11、阻力挡位范围0-12

- 12、电机动力范围0.6-9.2Nm

- 13、定时范围为0-120分钟

- 14、专家模式具有预设功能。

- 15、中文显示

- 16、电量消耗：待机状态 2.6瓦     工作状态：40瓦

- 17、储存温度：-20℃— +60℃，工作温度：0℃— +40℃，相对湿度：10%-80%

- 18、质保≥3年

- 19、付款方式：货到安装验收合格后甲方支付90%货款，安装验收合格1年后无质量及其他问题，甲方再支付10%货款。